## OPMI pico
Микроскоп OPMI pico для стоматологии
Срок поставки - 12 недель
Действительно до:
| Условия платежа - по условиям контракта | Цены в EURO
№ | № по каталогу / наименование | кол-во | цена | стоимость
1. | 1102-830 | 1 | 13286 | 13286
| OPMI pico with 5-step changer on S100 floor stand, inclined binocular tube f=170, 2 12,5x eyepieces, objective lens f=300mm, handgrip, cold light illumination with fast action changer |  | 0 | 0
| Микроскоп OPMI pico с 5-ступенчатой системой увеличения, фиксированным 45 град. бинокулярным тубусом, двумя окулярами, объективом со встроенным механизмом дополнительной фокусировки, ручками, источником холодного света со сменным модулем на напольном штативе S100 |  | 0 | 0
1.1. | 000000-1095-102 | 1 | 0 | 0
| OPMI pico microscope body without magnification changer |  | 0 | 0
| OPMI pico микроскоп без системы увеличения |  | 0 | 0
1.2. | 000000-1086-761 | 1 | 0 | 0
| Magnification changer for OPMI pico |  | 0 | 0
| блок увеличения |  | 0 | 0
1.3. | 000000-1055-278 | 1 | 0 | 0
| Dust cover for OPMI blue |  | 0 | 0
| чехол синий |  | 0 | 0
1.4. | 000000-1080-324 | 1 | 0 | 0
| Floor stand S100 for OPMI pico including illumination unit and light guide |  | 0 | 0
| напольный штатив S100 с блоком освещения и световодом |  | 0 | 0
1.4. |  | 1 | 933 | 933
S100 wall mount with long arm + Wall plate
Настенное крепление с настенной плитой
1.4. |  | 1 | 147 | 147
S100 ceiling mount and ceiling flange
Потолочное крепление
1.5. | 303791-0000-000 | 1 | 3366 | 3366
| Tiltable 180 degr. binocular tube f=170mm |  | 0 | 0
| поворотный 180 град. бинокулярный тубус f=170 мм |  | 0 | 0
1.5. | 303771-9020-000 | 1 | 6812 | 6812
| Foldable tube f=170/260 incl. rotate and Promag |  | 0 | 0
| раздвижной тубус |  | 0 | 0
1.6. | 305543-0000-000 | 2 | 0 | 0
| Widefield, push-in eyepiece 12,5x asph. |  | 0 | 0
| широкоугольный вставной окуляр 12,5х |  | 0 | 0
1.7. | 000000-1176-319 | 1 | 0 | 0
| Objective lens f=300mm, with focusing mechanism, mount d=48mm |  | 0 | 0
| объектив, фокус 300мм, диаметр 48мм, c механизмом фокусировки |  | 0 | 0
1.7. | 305929-9001-000 | 1 | 3767 | 3767
| Varioskop 100 |  | 0
| Вариоскоп 200-300 мм |  | 0 | 0
1.8. | 000000-1080-351 | 1 | 0 | 0
| 120 coupling for OPMI pico |  | 0 | 0
| 120 муфта для OPMI pico |  | 0 | 0
1.9. | 000000-1058-010 | 1 | 0 | 0
| Hand grips for OPMI pico |  | 0 | 0
| ручки к микроскопу |  | 0
1.9. | 303335-9006-000 | 1 | 343 | 343
Comfort Hand grips for OPMI pico
ручки к микроскопу серии Комфорт
1.10. | 304977-9043-000 | 1 | 0 | 0
| Halogen illumination for S100 suspension systems |  | 0
| Галогенное освещение |  | 0
1.10. | 305929-9010-000 | 1 | 2442 | 2442
| LED illumination for S100 suspension systems |  | 0
| Светодиодное освещение |  | 0 | 0
1.10. |  | 1 | 5047 | 5047
| Xenon illumination for S100 suspension systems |  | 0 | 0
| Ксеноновое освещение |  | 0 | 0
2. |  | 1 | 280 | 280
| Asepsis (sterilizable rubber caps) |  | 0 | 0
| комплект асепсиса (стерилизуемые резиновые колпачки) |  | 0 | 0
3. |  | 1 | 9470 | 9470
| integrated HD video camera live & streaming with Recording License (Full HD 1080p) |  | 0
| Интегрированная HD камера с функцией записи фото-видеоматериалов |  | 0
3. |  | 1 | 7466 | 7466
| Integrated HD Video Camera 1080p |  | 0
| Интегрированная HD камера |  | 0
3. |  | 1 | 5959 | 5959
| Integrated HD Video Camera 720p with cables and foot panel |  | 0
| Интегрированная HD камера |  | 0
3. | 301513-9902-000 | 1 | 2547 | 2547
| Beamsplitter 50 |  | 0
| Делитель луча |  | 0
3. | 301503-9901-000 | 1 | 2715 | 2715
| Beamsplitter 20 |  | 0
| Делитель луча |  | 0
3. |  | 1 | 2384 | 2384
| Angled optics without side portfor documetation modules |  | 0
| Угловая оптика (удлинитель бинокулярного тубуса) |  | 0
3. |  | 1 | 3619 | 3619
| Angled optics without side portfor documetation modules (with rotable adapter) |  | 0
| Угловая оптика (удлинитель бинокулярного тубуса) с ротационным адаптером без порта для документации |  | 0
3. |  | 1 | 4535 | 4535
| Angled optics with side port for documetation modules (with rotable adapter) |  | 0
| Угловая оптика (удлинитель бинокулярного тубуса) с ротационным адаптером c портом для документации |  | 0
3. |  | 1 | 3300 | 3300
| Angled optics with side port for documetation modules |  | 0
| Угловая оптика (удлинитель бинокулярного тубуса) с портом для документирования |  | 0
4. |  | 1 | 2213 | 2213
| Photo adapter for Digital SLR camera (Sony or Canon) |  | 0
| Адаптер для фотокамеры через байонет (Sony или Canon) |  | 0
5. | 301604-9050-000 | 1 | 3150 | 3150
| FlexioMotion Adapter |  | 0
| Адаптер для подключения видеокамеры |  | 0 | 0
6. | 1366769 | 1 | 161 | 161
| Drape adapter ring for Vision Guard |  | 0 | 0
| Адаптер для установки защитных линз |  | 0 | 0
7. | 3060020000000 | 1 | 121 | 121
| VisionGuard lens protectors (non-sterile, 10/box) |  | 0 | 0
| Защитные линзы на объектив |  | 0 | 0
8. | 3800799040000 | 2 | 39 | 78
| Halogen lamp 12 V, 100 W |  | 0
| Запасные галогенные лампы |  | 0
8. | 3049779036000 | 1 | 2932 | 2932
| N xenon lamp module incl. 2 xenon lamps |  | 0 | 0
Запасной ламповый блок
| Цена завода EXW |  |  | 87073
| Итого DDP Москва с учетом таможенных расходов, доставки и установки |  |  | 88673
Note on B85: Если не устанавливается делитель луча